陕西铁路工程职业技术学院新校区建设指挥部会议纪要

第18次

新校区建设指挥部                                 2013年6月17日

2013年6月17日，陕铁院新校区建设指挥部副指挥长李林军主持召开了新校区建设指挥部会议，会议纪要如下：

1.材料设备部汇报了7#学生活动中心外墙陶土板的考察情况，会议决定由九冶从以下三家选择：①中山榕（江西），型号803，价格为440元/m2;②瑞高（浙江），型号为长城灰，价格为510元/m2;③新嘉里（江苏），型号TH02，价格470元/m2。五金配件及辅材相应配套。

2.11#学生公寓的防盗门为“门中门”，小门尺寸自定，外防盗网一次冲压成型，窗纱为镀锌钢丝，小门门框为钢质、镶5mm厚普通玻璃、平开、内关闭，提供10把钥匙，价格不宜超过1300元/樘，由材料部组织认质认价。

3.看台的地基检测工作由承担行政楼等项目的检测单位“西安瑞天岩土工程检测有限公司”完成。

4.由综合部和中煤监理公司商谈12#学生公寓、看台、大门的监理事宜。

5.开启了三家单位关于教学楼东侧幕墙的报价，决定由陕西渭南信惠建筑装饰工程有限公司承担施工工作。

6.行政楼的防盗门在十大品牌中选取，颜色为枣红色，平面面板带印花，由材料部认质认价。

会议还讨论了其它问题。

参会人员：李林军  李秋全  李军志  程颢

记    录：王  飞

抄送：新校区指挥部相关人员，纸质存档。